Test-Protokoll TC_G1_2

Dieses Testprotokoll dient zur ordnungsgemäßen Verifizierung des zuvor erstellten Test-Cases TC_G1_2. Es führt den Durchführenden schrittweise durch den Test.

|  |  | erledigt | In Ordnung? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |
| 1 | Lesen sie sich das komplette Protokoll einmal sorgfältig durch | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Schließen sie das System an die Energieversorgung an | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Schließen sie das System an die Referenz-Audioquelle an und starten sie mit der Einspielung des Audio Signals | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Stellen sie den BPM-Wert auf 128.0 BPM ein | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Soll: 128.0 Tol.: ±2 BPM Warten sie einige Sekunden und dokumentieren sie anschließend den BPM-Wert | ☐ | ☐ | ☐ |

Der Test wurde ordnungsgemäß durchgeführt von:___________________________________________

Ort, Datum:							Unterschrift:

________________________________________			_________________________________